| 陕西富强宏图牧业有限公司自行监测开展情况 2018年度报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 陕西富强宏图牧业有限公司 |  |  |  |
| 监测方案执行情况 | 按照2018年自行监测方案开展自行检测，废气废水依据自行监测设备进行实时监测，在线监测设施设备委托第三方运营管理，噪声自行监测，按时公布。 |  |  |  |
| 全年生产天数 | 300天 | 监测天数 | 300天 |  |
| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 | 实际监测次数 | 达标次数 |
| 废水排放口01号 | PH | 12（每月一次） | 12（每月一次） | 全部达标 |
|  | 悬浮物 | 12（每月一次） | 12（每月一次） | 全部达标 |
|  | 化学需氧量 | 12（每月一次） | 12（每月一次） | 全部达标 |
|  | 总磷 | 12（每月一次） | 12（每月一次） | 全部达标 |
|  | 氨氮 | 12（每月一次） | 12（每月一次） | 全部达标 |
|  | 石油类 | 12（每月一次） | 12（每月一次） | 全部达标 |
|  | 动植物油 | 12（每月一次） | 12（每月一次） | 全部达标 |
|  | 粪大肠菌群数 | 12（每月一次） | 12（每月一次） | 全部达标 |
| 废气排放口（锅炉） | 烟尘 | 4（每季度一次） | 4（每季度一次） | 全部达标 |
|  | 二氧化硫 | 4（每季度一次） | 4（每季度一次） | 全部达标 |
|  | 氮氧化物 | 4（每季度一次） | 4（每季度一次） | 全部达标 |
|  | 林格曼黑度 | 4（每季度一次） | 4（每季度一次） | 全部达标 |
| 噪声（厂界） | 厂界东 | 4（每季度一次） | 4（每季度一次） | 全部达标 |
|  | 厂界西 | 4（每季度一次） | 4（每季度一次） | 全部达标 |
|  | 厂界南 | 4（每季度一次） | 4（每季度一次） | 全部达标 |
|  | 厂界北 | 4（每季度一次） | 4（每季度一次） | 全部达标 |
| 无组织（厂界） | 臭气浓度 | 1（每年一次） | 1（每年一次） | 全部达标 |
|  | H2S | 1（每年一次） | 1（每年一次） | 全部达标 |
|  | 氨 | 1（每年一次） | 1（每年一次） | 全部达标 |
| 全年废水污染物产生量 | 化学需氧（吨） | 108t |  |  |
|  | 氨氮（吨） | 0.45t |  |  |
| 计算依据 | 畜禽养殖行业产排污系数 |  |  |  |
| 全年废气污染物产生量 | 二氧化硫（吨） | 60t | 氮氧化物 | 314t |
| 计算依据 | 锅炉大气污染物排放系数 |  |  |  |
| 固体废弃物 | 屠宰场废弃物 | 产生数量 | 50t |  |
|  | 生活垃圾 | 产生数量 | 45t |  |
| 处置方式 | 分类处置 | 去向 | 屠宰场废弃物采用焚烧炉 | 生活垃圾采用 芝阳镇环卫集中处置 |
| 陕西省富强宏图牧业有限公司（公章） 2019年1月2日 |  |  |  |  |